| Tehničke specifikacije sredstva za čišćenje |  | Dokazna sredstva |
| --- | --- | --- |
| Ph sredstva za čišćenje | pH vrijednost između 5 i 11 | Potvrda proizvođača sredstva za čišćenje |
| Obilježja sredstva za čišćenje | neabrazivna metoda čišćenja | Potvrda proizvođača sredstva za čišćenje |
| Koncentracija otopine sredstva za čišćenje | 5% – 10% | Potvrda proizvođača sredstva za čišćenje |
| Alat za čišćenje | meke četke (npr. najlon) ili spužve | Potvrda proizvođača sredstva za čišćenje |
| Alat za čišćenje teškog zaprljanja | rotirajuća četka s kontroliranim tlakom vode | Potvrda proizvođača sredstva za čišćenje |
| Zabranjena svojstva sredstava za čišćenje te metoda čišćenja | abrazivna sredstava i čišćenja parom pod tlakom | Potvrda proizvođača sredstva za čišćenje |
| Ekološki uvjeti sredstava za čišćenje | biorazgradiva | Potvrda proizvođača sredstva za čišćenje |