## JEDNOKRATNI POTROŠNI MATERIJAL
TROŠKOVNIK
REDNI BROJ | NAZIV ROBE | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Red. br. stranice tehničke dokumentacije (kataloga, prospekta ili brošura) na kojoj se nalazi tražena karakteristika. | MJERNA JEDINICA | Količina (okvirna) | Stopa PDV-a (%) | CIJENA BEZ PDV-a
[7 empty] | JEDINIČNA | UKUPNO
1 | Zavoj | Kaliko zavoj, utkani rub, pojedinačno pakiran
|  | 5 cm x 5m |  | komad | 2000
|  | 10 cm x 5m |  | komad | 2000
|  | 15 cm x 5m |  | komad | 2000
Elastični, za fiksaciju, pojedinačno pakiranje
|  | 4 cm x 4 m |  | komad | 100
2 | Zavoj | 6 cm x 4 m |  | komad | 500
|  | 8 cm x 4 m |  | komad | 100
|  | 10 cm x 4 m |  | komad | 500
3 | Staničevina | Izrađena od celuloze |  | kg | 20
Dimenzije: min. 40 x 60cm
4 | Vata | Sastav: 100 % pamučna vlakna |  | komad | 50
Pakiranje od 1 kg
5 | Sterilna gaza | Sterilna
Izrađena od tkanog pamuka
Pojedinačno pakirana
|  | min. 0,20 m² |  | komad | 5000
|  | min. 0,40 m² |  | komad | 5000
|  | min. 0,80 m² |  | komad | 5000
Sterilna
Obložena neutralnim bijelim vazelinom
6 | Vazelinska gaza | 5 cm x 5 cm |  | komad | 30
|  | 10 cm x 10 cm |  | komad | 30
|  | 10 cm x 20cm |  | komad | 30
7 | Mrežica za glavu i ekstremitete | Dimenzije, minimalno a20 m u pakiranju
|  | za prste |  | komad | 20
|  | za ruke |  | komad | 20
|  | za glavu |  | komad | 30
|  | za tijelo |  | komad | 70
8 | Traka netkana papirnata bez dispenzera | Prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna,bijela, sadrži hipoalergijsko-akrilatno ljepilo koje se aktivira pritiskom |  | komad | 2000
Dimenzije: 2,5 cm x najmanje 9 m
9 | Traka netkana papirnata sa dispenzerom | Prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna,bijela, sadrži hipoalergijsko-akrilatno ljepilo koje se aktivira pritiskom |  | komad | 420
Dimenzije: 2,5 cm x najmanje 9 m
10 | Ljepljiva plastična traka s jastučićem koji štiti ranu | Hansaplast Strip a’ 20 ili jednakovrijedan |  | komad | 30
11 | Transparentna sterilna ljepljiva obloga za IV kanile | Nepropusna na vodu,bakterije i krv ,dim.6 cm x 7cm ,minimalno pak.a 100 kom, radiološki prozirna, prozračni film flaster koji propušta kisik unutra, a vlagu van, Tegaderm 1623W ili jednakovrijedna |  | komad | 20000
12 | Nosni kateter- binazalni | Izrađen od PVC-a ili silikona, min. dužina 210 cm, univerzalni konektor, Flexicare adult nasal Cannula + Tubing ref: 032 – 10- 022 ili jednakovrijedan |  | komad | 2000
13 | Kateter urinarni- Foly | dvokraki, sterilni, izrađen od silikona Veličine: CH 10, CH 16, CH 18 |  | komad | 120
14 | Vrećica za urin s ispustom | Sterilna, sa odvojenim konektorom i pločicom , sa nepovratnim ventilom , zapremnine 2000 ml ili jednakovrijedna |  | komad | 50
15 | Trokutasta marama | Izrađena od pamuka ( dimenzije 100x100x140 cm ) |  | komad | 600
16 | Sistem za infuziju | Set mora biti netoksičan, apirogen i sterilan sa Luer Lock sistemom |  | komad | 7000
17 | Šprica | Sterilne
Za jednokratnu uporabu
|  | 2 ml |  | komad | 20000
|  | 5 ml |  | komad | 12000
|  | 10 ml |  | komad | 3000
|  | 20 ml |  | komad | 3000
|  | 50 ml, trodijelna šprica s kateter vrhom |  | komad | 100
|  | 50 ml, luer-lock, prikladna za uporabu na perfuzoru |  | komad | 100
18 | Igla za jednokratnu uporabu | Sterilne, Pojedinačne pakiranje
Veličine:
|  | 21 G ( 0,8 x 50 mm ) |  | komad | 2000
|  | 21 G ( 0,8 x 40 mm ) |  | komad | 20000
|  | 22 G ( 0,7 x 38 mm ) |  | komad | 15000
|  | 23G (0,6 x 25 mm) |  | komad | 200
19 | Venofix leptiričasta kanila | Silikonske |  | komad | 2000
Veličine 22G 3/4"
(0,7 x 19 mm)
20 | Kateter za sukciju za djecu i odrasle | Izrađen od PVC-a ili silikona, bez lateksa |  | komad | 600
Veličine: 6 CH, 8 CH, 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH
21 | Skalpel | Drška izrađena od PVC –a, |  | komad | 50
Oštrica blago zakrivljena,
(br.22)
Sterilan
Pojedinačno pakirani, za jednokratnu uporabu
22 | Skalpel | Drška izrađena od PVC –a, |  | komad | 20
Oštrica blago zakrivljena,
(br.12)
Sterilan
Pojedinačno pakirani, za jednokratnu uporabu
23 | Podloga za pacijenta | Rola za stalak, od celuloze, |  | rola | 600
Perforirana
Obavezna dimenzije: 60 cm x 80 m
24 | Špatula | Drvena špatula za pregled grla,a 100 u kartonskom dispenzeru radi higijenskog čuvanja |  | komad | 5000
25 | Nazogastrična sonda | duodenalna , sterilna, bez lateksa Veličine: CH 10, CH 18, CH 20 |  | komad | 150
26 | Pelene | Tetra pelene, 100% pamuk, dvoslojna tetra tkanina, dimenzije 80 x 80 cm |  | komad | 48
27 | Podloga za inkontinenciju | Upijajuća podloga, dimenzija 60 x 90 cm, s upijajućom mekanom jezgrom od sjeckanog celuloznog pamuka i polietilenskom poleđinom |  | komad | 90
28 | Higijenski ulošci | Prirodnog sastava s jezgrom 100 % pamuk, VIR 80 ili jednakovrijedni |  | komad | 40
29 | Durapore ili jednakovrijedan | Traka kiruška od umjetne svile, s hipoalergenskim akrilatnim ljepilom, neelastična, za čvrstu fiksaciju, 5 x 9,14 m |  | komad | 40
30 | Stezaljka za pupak | Pojedinačno sterilno pakiranje |  | komad | 100
31 | Airway | pojedinačno, sterilno pakiranje
|  | pedijatrijski, veličina 000/40 mm |  | komad | 40
|  | pedijatrijski, veličina 00/50 mm |  | komad | 40
|  | pedijatrijski, veličina 0/60 mm |  | komad | 40
|  | veličina 1/ 70 mm |  | komad | 30
|  | veličina 2/80 mm |  | komad | 200
|  | veličina 3/90 mm |  | komad | 200
|  | veličina 4/100 mm |  | komad | 200
32 | Priključak za perfuzor pumpu | Prikladan za sve perfuzor pumpe, bez DEHP, kat.broj 02270002 HZTM ili jednakovrijedan |  | komad | 100
33 | Aspirator za novorođenčad | veličina ch. 12 |  | komad | 100
34 | Inzulinska šprica s iglom | Inzulinska šprica s odvojivom iglom, a 1ml |  | komad | 200
35 | Folija za utopljavanje-aluplast | Veličina za torbu med. tehničara 160 x 210 cm srebrno/zlatna |  | komad | 80
UKUPNO bez PDV - a
IZNOS PDV - a
SVEUKUPNO s PDV - om
NAPOMENA:
Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna). Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.