## List1
Redni br. | Naziv proizvoda | Opis | Jedinica mjere | Količina (okvirna) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Pištolj za intraosealni pristup | Intraosealni uređaj spreman za korištenje, kompaktan, siguran,brz i jednostavan vaskularni pristup,sterilan , jednostavna uporaba,bez izložene igle, džepne veličine, lagan cca 100g,ne treba vanjski izvor napajanja i baterije, vaskularni pristup u 10 sekundi, jednokratan, nije potrebno održavanje, sigurnosne karakteristike ( zatvoreni sustav bez izložene igle, što smanjuje rizik od ubodnih incidenata ), 5 godina roka trajanja, mjesto pristupa naznačuje pokazivač, podesiva dubina uboda prema dobi
1.1. | za odrasle |  | kom | 150
1.2. | za djecu 0-3 godine |  | kom | 20
1.3. | za djecu 3-12 godina |  | kom | 40
UKUPNO BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPNO S PDV-om:
Ponuditelj predajom ponude u postupku javne nabave prihvaća sve odredbe tehničke specifikacije i potvrđuje da roba koju nudi ispunjava sve zahtjeve iz troškovnika. U Zagrebu, dana____._____2026. godine Potpis i pečat odgovorne osobe _____________________________________