## tehničke specifikacije_RUKAVICE
PREDMET NABAVE: Set za intraosealni pristup za djecu i odrasle
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
R.b. | NAZIV PROIZVODA | OPIS | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNA CIJENA S PDV-om
1 | SET ZA INTRAOSELNI PRISTUP | intraosealni uređaj spreman za korištenje, siguran, brz i jednostavan vaskularni pristup, sterilan, jednostavna uporaba, bez izložene igle, džepne veličine, lagan cca 100 g, ne treba vanjski izvor napajanja i baterije, vaskularni pristup u 10 sekundi, jednokratan, nije potrebno održavanje, sigurnosne karakteristike, rok trajanja: minimalno 5 godina, mjesto pristupa naznačuje pokazivač, podesiva dubina uboda prema dobi
1.2 | ZA ODRASLE |  | KOM | 50
1.3 | ZA DJECU 0-3 GODINE |  | KOM | 30
1.4 | ZA DJECU 3-12 GODINA |  | KOM | 30
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
Ponuditelj predajom ponude u postupku javne nabave prihvaća sve odredbe tehničke specifikacije i potvrđuje da roba koju nudi ispunjava sve zahtjeve iz točke 1. U Zagrebu, dana______________2025. godine Potpis i pečat odgovorne osobe _____________________________________